Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Зудна»

Ферзиковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2013 года                                                                                             № 50

Об утверждении схемы теплоснабжения в сельском поселении «Деревня Зудна».

Во исполнение части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-Ф3 «О теплоснабжении», в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждении схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012. №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению» администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Зудна» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  сельского поселения «Деревня Зудна»(прилагается).

4. Схему теплоснабжения разместить на официальном  сайте Законодательного Собрания Калужской области.

Глава администрации

сельского поселения

«Деревня Зудна»                                                                         Л.И.Прохорова

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Деревня Зудна».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Здание, в котором располагаются: МОУ «Виньковская начальная школа», МДОУ «Детский сад «Виньковский»», администрация сельского поселения «Деревня Зудна», Зуднинская библиотека и Широковский ФАП, теплоснабжение осуществляется от электрического котла.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Территория сельского поселения «Деревня Зудна»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — деревня Зудна. Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 956 га. Территория сельского поселения расположена на севере - на восток от границы  Перемышльского района вблизи места впадения р.Передут в р.Ока, по руслу реки Ока до восточной границы лесного квартала №7 Дугнинского лесничества.

На востоке - на юг от реки Ока от лесного квартала №7 Дугнинского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием «Дугна-Володарское», по восточной окраине д.Володарское, пересекая грунтовую проселочную дорогу «Борщевка-Дугна», ЛЭП, до места впадения левого притока в р.Дугна, далее поворот на восток через р.Дугна до западной границы с.Богданино, затем в южном направлении до безымянного ручья на границе лесного массива, расположенного юго-западнее с.Богданино, затем поворот на запад по границе вышеназванного лесного массива до р.Дугна, долее в южном направлении по восточной границе  лесных кварталов №27, 29 Дугнинского лесничества, пересекая ЛЭП, до грунтовой проселочной дороги «Судаково-Босарево», пересекая дорогу, далее на юго-восток до проселочной дороги от урочища Костомарово, затем в южном направлении по указанной дороге, пересекая ЛЭП, до автомагистрали «Калуга - Тула - Михайлов», на 1 км восточнее пересечения дороги ЛЭП, затем в юго-восточном направлении по вышеназванной автомагистрали до места пересечения с грунтовой проселочной дорогой «Дупли_Меньшиково».

На юге – на юг от автомагистрали «Калуга-Тула» до грунтовой проселочной дороги «Дупли-Меньшиково», до северной окраины д.Меньшиково, далее в западном направлении по северной окраине д.Меньшиково до р.Тварожа, пересекая грунтовую проселочную дорогу «Босарево-Плюсково». Минуя восточную, южную и западную окраины д.Шейкино, далее поворот на север от автомагистрали «Калуга-Тула-Михайлов», огибая с восточной стороны пос.Октябрьский, далее в северо-западном направлении от автомагистрали  до места пересечения с автомобильной дорогой с покрытием, идущей от д.Марухта, до юго-восточного угла лесного квартала №51 Дугнинского лесничества, далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе лесных кварталов №51, 49 Дугнинского лесничества до границы Перемышльского района.

На западе – на север от южного угла лесного квартала №49 Дугнинского лесничества по границе Перемышльского района до р.Ока, вблизи места впадения в нее р.Передут.

В состав сельского поселения входит 14 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – деревня Зудна. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 35 км, до регионального центра (г. Калуги) 46 км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 35 км.

Наиболее крупными населенными пунктами являются д.Зудна–  553 человека, дер. Переделки – 9 человек, дер. Босарево – 8 человек, дер. Глушонки – 1 человек, дер. Широково – нет жителей, дер. Шейкино – 17 человек , дер. Виньково – 4 человека, дер. Марухта – 10 человек, село Борщевка – 21 человек, дер.Ладыгино – нет жителей, дер. Висляево – нет жителей,  дер. Лущихино – 13 человек, дер. Володарское – 33 человека, др.Огарково – 7 человек ,

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. – 676 человек.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная С. В пониженныхС, а максимальная - +35,9температура воздуха составляет 39,3 или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 С, что говорит оМноголетняя амплитуда температур воздуха составляет 84 континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя Стемпература наружного воздуха, |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной С (отопительного8температурой периода | Со средней суточной С0температурой воздуха |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Сведения о котельных по поселению.

На территории поселения котельных нет.

На основе комплексного анализа развития территории поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – д,Зудна  и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории сельского поселения «Деревня Зудна» единой теплоснабжающей организацией является  МУП «Служба Единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Служба Единого заказчика»» охватывает социально значимые объекты сельского поселения «Деревня Зудна»