Утверждена постановлением администрации сельского поселения «Село Сашкино» от 03.06.2013года № 24/1

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Село Сашкино»

Ферзиковского района

Калужской области

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

с.Сашкино

2013 год

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Сашкино»;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Село Сашкино» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Село Сашкино».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Сашкино» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. В здании, в котором располагается: детский сад «Новосел», Сашкинский СДК, комната Медицинской помощи, магазин РАЙПО  - теплоснабжение осуществляется  от угольной котельной. В здании, в котором располагается МОУ «Сашкинская  общеобразовательная средняя школа» теплоснабжение осуществляется от газовых модульных котельных. Эксплуатацию котельных на территории сельского поселения «Село Сашкино» осуществляет МУП «Служба Единого Заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Территория сельского поселения «Село Сашкино»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Административный центр сельского поселения — село Сашкино.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 671 га.

Территория сельского поселения расположена:

на Севере  - на юго-восток от угла восточной границы лесного квартала № 19 Слободского лесничества по границе Ферзиковского и Тарусского районов до узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Тарусского районов и Тульской области, расположенной в лесном квартале № 92 Петрищевского лесничества;

на Востоке — на юг по границе Калужской и Тульской областей до южной границы лесного квартала 381 Ферзиковского лесничества;

на Юге — на северо-запад от границы с Тульской областью по северо-восточной границе лесного квартала № 81Ферзиковского лесничества, пересекая правый приток реки Агавня до дороги Ферзиково-Богимово, далее на северо-запад вдоль восточной границы д.Богимово, пересекая дорогу Богимово-Криворезово до реки Мышега, далее в том же направлении по реке Мышега до устья реки Жилка до южной границы д.Русино, поворот на юго-запад, север и северо-восток огибая д.Русино до границы лесного квартала № 57 Ферзиковского лесничества, пересекая подъездную дорогу к деревне Русино;

на Западе — на север вдоль реки Жилка и огибая с западной стороны с.Сашкино до автомобильной дороги Калуга-Таруса, пересекая дорогу, далее на северо-запад по восточным границам лесных кварталов № 57, 56, 53 Слободского лесничества, далее на северо-восток и восток по границам лесных кварталов № 52, 48, 41 Слободского лесничества, огибая территорию д.Лобаново, далее на север по восточным границам лесных квартолов № 41, 42, 24, 20, 19 Слободского лесничества до границы с Тарусским районом, пересекая грунтовую дорогу Сашкино-Лобаново и реку Ямня.

Численность населения сельского поселения «Село Сашкино» на 01.01.2013г. 715 человек.

Административного центра — село Сашкино- 291 человек.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°С. Минимальная температура воздуха составляет 39,3°С., а максимальная - +35,9°С. Впониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С что говорит о  континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С.. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя температура ºС наружного воздуха, |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной С (отопительного?8?температурой периода | Со средней суточной С?0?температурой воздуха |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Сведения о котельных по поселениям.

Большая часть жилой застройки сельского поселения осуществляет теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов, остальная часть имеет печное отопление и котлы на твердом топливе. От одной котельной на твердом топливе обеспечивается: МДОУ «детский сад «Новосел»,  Сашкинский СДК, комната Социальной Медицинской помощи, магазин РАЙПО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная «Школа» с.Сашкино БМК-02 2008г | МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» с.Сашкино д.1 «б» | Котлы ИШМА-100 2шт х 100кВт общая N=200кВт (0,17 Гкал) КПД 91% |
| 2. | Угольная котельная «Детский сад «Новосел» 1995г | МДОУ «Детский сад «Новосел» п.Новосел ул.Центральная д.1 | Котел КЧМ-5 2шт х 60 кВт общая N=120 кВт (0,1 Гкал) КПД 75% |

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – с.Сашкино и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

В перспективе развития предусмотрено перевод угольной котельной на газовое топливо.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории сельского поселения «Село Сашкино» эксплуатацию котельных осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «Служба Единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Служба Единого заказчика»» охватывает социально значимые объекты сельского поселения «Село Сашкино»