ПРОЕКТ

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Зудна»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «___» ____________ 2017 года | № ____ |
| --- | --- |

д.Зудна

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Зудна», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Зудна» РЕШИЛА:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна» (Приложение 1).

- Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Зудна» от 28 марта 2011 года №41а«О программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна» считать утратившим силу.

- Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на специально отведенном месте для обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня Зудна»,  определённым Решением Сельской Думы от 01.08.2012 №69 и размещению на официальном интернет-сайте администрации сельского поселения «Деревня Зудна».

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Деревня Зудна»                                                                                        В.А.Козлов

Приложение №1

к Постановлению администрации (исполнительно-распорядительного органа)

сельского поселения «Деревня Зудна»

№____  от _____________ г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения  «Деревня  Зудна»»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план сельского поселения «Деревня Зудна» |  |  |  |
| Заказчик и разработчик Программы, местонахождение | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Зудна», Калужская область, Ферзиковский район, д. Зудна |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Зудна» |  |  |  |
| Цель Программы | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Зудна» |  |  |  |
| Задачи Программы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна». |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 – 2026 годы |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям; - снижение процента износа инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологического и санитарного состояния территории сельского поселения «Деревня Зудна». |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Год | Всего тыс. руб. | Из них |  |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
|  | 2017 | 82,0 | 82,0 | 0,0 |
|  | 2018 | 112,0 | 112,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 112,0 | 112,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 112,0 | 112,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 112,0 | 112,0 | 0,0 |
|  | 2022-2026 | 560,0 | 560,0 | 0,0 |
|  | Источник финансирования – бюджет сельского поселения «Деревня Зудна», областной бюджет |  |  |  |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня  Зудна».

Территория сельского поселения «Деревня Зудна» (далее – сельское поселение) входит в состав территории муниципального района «Ферзиковский район», находится  на юге  Ферзиковского района, в восточной части Калужской области. Административный центр, д. Зудна, расположена в 7 км  от  районного центра Ферзиково. Расстояние до областного центра по автодорогам 35 км. Сельское поселение граничит с сельскими поселениями: «Село Макарово», «Поселок Дугна», «Село Кольцово», «Октябрьский сельсовет» и «Деревня Бронцы». На территории поселения расположено четырнадцать населенных пунктов: Деревня Зудна, село Борщевка, деревня Босарево, деревня Виньково, девевня Володарское, деревня Глушонки, деревня Лущихино, деревня Ладыгино, деревня Марухта, деревня Огарково, деревня Переделки, деревня Шейкино, село Широково, деревня Висляево.

Территория сельского поселения «Деревня Зудна» -  96,94 км2 (по обмерным данным выполненным картометрическим способом и по данным Россстата РФ) площадь земель муниципального образования – 2,82 км2.

Территория населенных пунктов - наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения «Деревня Зудна». Именно на ней расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения). В населенных пунктах проживает все население сельского поселения «Деревня Зудна».

На территории сельского поселения «Деревня Зудна» проживает (2016 г.) – 641 чел.  В населенных пунктах Ладыгино, Висляево, Широково и Глушонки населения нет.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным.

Плотность населения в сельском поселении -  641:96,94=6,62 чел/ км2. Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют возможности для их дальнейшего развития (при постоянной или сокращающейся численности населения).

Электроснабжение. Сельское поселение имеет сложившуюся систему объектов электроснабжения. Общее состояние системы электроснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 20-30%. Таким образом, в населенных пунктах не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Электроснабжение сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляется от централизованных источников Филиала «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Поволжья». Используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области является ОАО «Калужская энергосбытовая компания».

Протяжённость  электросетей составляет:

- ВЛ-10 кВт – 40,0 км

- ВЛ-0,4 кВт – 21,0 км

На территории поселения действует 17 трансформаторные  подстанции общей мощностью  до 600 кВА. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов осуществляется от региональной энергосистемы по ВЛЭП 35 кВ.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Водоснабжение. Питьевой водой в сельском поселении «Деревня Зудна» обеспечено все население. В д. Зудна  функционирует система питьевого водоснабжения, которая, обслуживается ГП «Калугаоблводоканал». Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей поселения, остальное население забор воды производит из колонок, из колодцев и  из домашних скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6,31 км.

Характеристика водозаборов поселения

| Водозаборы | Местоположение | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Скважина (2шт) | д. Зудна | 12 |
| Скважина | с. Борщевка | 16 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение. Система водоотведения осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения поселения. Схема системы водоотведения отсутствует. Требуется капитальный ремонт коллектора и строительство очистных сооружений.

Во многих индивидуальных жилых домах используются индивидуальные системы канализирования для приема стоков и выгребные дворовые уборные сухого типа.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети  на территории сельского поселения «Деревня Зудна» составляет 5,6 км.

Теплоснабжение. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Деревня Зудна» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагаются: МОУ «Виньковская начальная школа», МДОУ «Детский сад «Виньковский»», администрация сельского поселения «Деревня Зудна», Зуднинская библиотека и Широковский ФАП теплоснабжение осуществляется от электрического котла.

Газоснабжение.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 3,449 | 6,199 |
| Уровень газификации | % | 7 | 14 |
| Количество газифицированных домовладений | шт. | 144 | 182 |
| Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | 1 | 2 |

ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен за границей поселения. На полигон ТБО вывозятся отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли. Сбор и вывоз ТБО осуществляется МП МР «Ферзиковский район» «Служба единого заказчика» 1 раз в неделю.  На территории сельского поселения «Деревня Зудна» установлены 16 контейнеров.

При возникновении несанкционированных свалок, администрация сельского поселения «Деревня Зудна» ликвидирует их своими силами, а также привлекает население для участия в субботниках и экологических акциях.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

2. Принципы формирования Программы

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование Программы в увязке с программами органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления района.

3. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы является развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня  Зудна».

Также целями Программы на перспективный период до 2026 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, газификации на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Зудна».

- 4. Источники финансирования

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Сельской Думы при утверждении бюджета муниципального образования -  сельского поселения «Деревня Зудна» на очередной финансовый год и на плановый период.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы применяться следующие источники финансирования.

|  | Областной бюджет, тыс. руб.* | Бюджет поселения, тыс. руб.* | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования по Программе по годам | 0,0 | 1090,0 | 1090,0 |
| 2017 | 0,0 | 82,0 | 82,0 |
| 2018 | 0,0 | 112,0 | 112,0 |
| 2019 | 0,0 | 112,0 | 112,0 |
| 2020 | 0,0 | 112,0 | 112,0 |
| 2021 | 0,0 | 112,0 | 112,0 |
| 2022-2026 | 0,0 | 560,0 | 560,0 |

* - подлежит ежегодному уточнению

- Мероприятия Программы

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка канализационных коллекторов в д. Зудна | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 270,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 1.2 | Поддержка жилищного хозяйства | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 320,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 160,0 |
| 1 1.4 | Реконструкция водопроводной сети | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 300,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 200,0 |
| 1.6 | Ремонт канализационных колодцев | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 200,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 100,0 |
| Всего по программе |  | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 1090,0 | 82,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 560,0 |

- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих результатов:

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям;

- снижение процента износа инженерных коммуникаций;

- обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- улучшение экологического и санитарного состояния территории сельского поселения «Деревня Зудна».

7. Контроль за реализацией  Программы

Администрация сельского поселения «Деревня  Зудна»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.